# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  22.06.2023  №  208-р

Об утверждении Регламента работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г.

В целях проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. и получения паспорта готовности Холм-Жирковского района Смоленской области к отопительному периоду:

1. Утвердить Регламент работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Холм-Жирковского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г. (согласно приложению).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования – главного архитектора Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (А.А. Чевплянский).

# И.п. Главы муниципального образования

# «Холм-Жирковский район»

Смоленской области	А.А.Чевплянский

# УТВЕРЖДАЮ

# И.п. Главы муниципального образования

«Холм-Жирковский район»

# Смоленской области

________________ А.А.Чевплянский

.

# РЕГЛАМЕНТ

работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Холм-Жирковского района Смоленской области

к осенне-зимнему периоду 2023-2024 г.г.

Для определения оценки готовности теплоснабжающих организаций, тепловых сетей и потребителей муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области к работе во время отопительного периода 2023-2024 годов:

- Провести проверку готовности теплоснабжающих организаций, котельных жилищной и социальной сферы муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области к работе во время отопительного периода 2023-2024 годов согласно утвержденного графика проведения проверок

- Проверка проводится комиссией, утвержденной распоряжением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский  район» Смоленской области № 207-р от 22.06.2023г.  «О проверке готовности Холм-Жирковского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 г.г.», а также в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103.

1. Порядок проведения проверки

1.1.	Проверка осуществляется комиссией, утвержденной органом местного самоуправления.

1.2.	При проверке комиссией проверяется выполнение требований,
установленных главами III - V «Правил оценки готовности к отопительному
периоду» (далее - требования по готовности). Проверка выполнения
теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований,
установленных указанными выше Правилами, осуществляется комиссией на
предмет соблюдения соответствующих обязательных требований,
установленных техническими регламентами и иными нормативными
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия
обязательных требований технических регламентов или иных нормативных
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований,
установленных указанными выше Правилами, комиссия осуществляет
проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке,
регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

1.3 Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

- При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется и выдается органом местного самоуправления по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

- Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии, осуществляющей проверку в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 25 октября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 1.6. настоящего Регламента комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

- Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 1.6 настоящего Регламента, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

2.1 В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

потребители

1. МБОУ «Холмовская средняя общеобразовательная школа»;

2. МБДОУ «Холмовской детский сад «Теремок»;

3. Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области;

4. МБУК «Холм-Жирковская РЦКС»;

5.  МБОУ «Игоревская СШ»,

6. МБДОУ Игоревский детский сад «Ёжик»,

7. МБУДО «Холм-Жирковский районный Дом творчества детей и юношества»,

8. СОК «Лидер» СОГБУ «СШОР «Юность России».

ул. Новая 3

ул. Коммунистическая 4,6,8

ул. Ленина 1,1А,2,3,4,6,

ул. Московская 2,4,8,14,16. 10,12

ул. Октябрьская 29,31,33,35,36

пер. Октябрьский 2,4

ул. Пушкина 22, 24, 24А

ул. Свердлова 5, 5А,7,9,13. 11ул. Советская 61,62,63,64

ул. Карла Маркса 7

теплоснабжающие:

| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | котельная центральная по ул. Кирова, д. 1 в п.г.т. Холм-Жирковский |
| --- | --- |
|  | энергоблок №3 по ул. Советская в п.г.т. Холм-Жирковский |
|  | Газовая котельная в п.г.т. Холм-Жирковский |
| ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | Газовая котельная №4 по ул. Южная, д. 1 ст. Игоревская |
| ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» | Газовая котельная в п.г.т. Холм-Жирковский, ул.Новая, д.4 |

1)	наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,
заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2)	готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие документов, определяющих разграничение
эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии,
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2.2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа   о   готовности   к   отопительному   сезону,   полученного   в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

2.3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 2.1 настоящего Регламента.

3. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

3.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах
работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций
теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их
внедрению;

4)	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- плотность оборудования тепловых пунктов;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с
учетом климатических условий.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 3.1 настоящего Регламента.

4. Сроки реализации Регламента проведения проверки готовности к

отопительному периоду

- Настоящий Регламент будет реализована в 2 этапа: 1-я декада сентября - проведение проверки готовности к отопительному периоду управляющих компаний и объектов соцкультбыта, 2-я и 3-я декады сентября - проведение проверки готовности к отопительному периоду котельных и теплоснабжающих организаций.

- Проверка готовности потребителей тепловой энергии осуществляется в соответствии с графиком проверки, утвержденным председателем комиссии.